Запрос № 23-1/2018

на предоставление ценовой информации

на услуги по проведению электрофизических измерений.

Размещен на сайте Фонда «10» октября 2018 г.

Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее - Фонд) просит в срок не позднее 11.10.2018 предоставить ориентировочную цену услуг на предлагаемых условиях Приложение 1.

Ориентировочная цена включает в себя стоимость предмета предстоящей государственной закупки с учетом конъюнктуры рынка по предмету государственной закупки, включающая предполагаемую общую сумму выплат заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) за поставку или приобретение иным способом товаров (выполнение работ, оказание услуг), налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи, установленные законодательством и уплачиваемые заказчиком в связи с осуществлением такой государственной закупки.

Подготовленная ценовая информация об ориентировочной стоимости услуг может быть направлена в адрес Фонда:

Посредством факсимильной связи (факс +375(17)334-30-61);

почте или нарочно (адрес: 220029, г. Минск, ул. Чичерина 21, каб. 708 либо e-mail: fsp@ssf.gov.by – формате .pdf).

Приложения: 	1. Задание на оказание услуг на  1 л. в  1 экз.

Начальник отдела

бюджетной политики                                        Е.Э. Булдык

Приложение 1

Техническое задание

по предмету закупки «Проведение электрофизических измерений»

Категория надежности электроснабжения – II.

Площадь помещений – 1 382,30 кв.м.

Выполнение следующих работ:

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами ~ 452 (точки);

Измерение сопротивления изоляции 3-проводных линий напряжением до 1 кВ ~ 305 (линий);

Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ~ 298 (токоприемников).

Срок выполнения работ  до 31.12.2018 г.